## 表紙
新潟市民芸術文化会館
スタジオＢ 照明設備
〒951-8132
新潟市中央区一番堀通町3番地2
TEL:025-224-5618 FAX:025-224-5626
E-mail:shomei@ryutopia.or.jp
http://www.ryutopia.or.jp

## スタジオＢ概要
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
【スタジオＢ】 照明設備概要
1.設備電源容量(総主幹）
名称 |  | 仕様 |  |  |  |  | 備考
電源1 |  | 3φ4W | 182/105V | 50Hz | 180KVA | 600AT | 調光/100V直
2.調光設備
名称 |  | 仕様 |  |  |  |  | 備考
調光卓
MARUMO PRELUCE2 | [6 empty] | 移動型,通常備品庫側ギャラリー設置
| コントロールｃh | 1024 |  |  |  |  | 外部入力ｃh/1024,制御信号/DMX512
| イベント数 | 20
| シーン | 500/1イベント
| Chグループ | 40
| エフェクト | 300 |  |  |  |  | 10パターン×100ステップ
| シーン再生 | A/Bクロス,タイム再生
| プリセットフェーダ | 48ｃh/2段 or 96ｃh/1段 |  |  |  |  | フラッシュスイッチ×96,12本×2段ユニット×4
| サブマスターフェーダ | 20本/30ページ |  |  |  |  | シーン再生,FREE,EF再生可
| パッチ場面数 | 3面+固定1面+ダイレクトパッチ
| 外部記憶装置 | フラッシュメモリー |  |  |  |  | JASCII対応（COMOS変換可）
| 遠方フェーダ | サブマスターフェーダ10本,DL/作業灯LEDフェーダ |  |  |  |  | 備品庫側ギャラリー下
持ち込み卓用コネクタ |  | DMXin×1口 |  |  |  |  | ギャラリー上下、フロア4隅 計6か所
固定回路
調光回路 |  | 30A×104
|  | 20A×10 |  |  |  |  | DL用
100V直回路 |  | 30A×24
移動型調光回路
ポータブルディマー（PD） |  | 入力30A-出力20A×3chタイプ |  |  |  |  | 移動×8
3.負荷設備
名称 |  | 仕様 | [5 empty] | 備考
|  | 調光回路 |  | 100V直 |  | 制御回線
上部
グリッドコンセント |  | 30A×8×10ライン |  | 30A×8箇所 |  | DMXout×8箇所 |  | 調光回路はグリッドコンセント5ライン分計40回路と、その5ラインと遠い側のギャラリーコンセント盤2面が3箇所でのパラ回路。
ギャラリー
ギャラリーコンセント盤 |  | 30A×20×4面 |  | 30A×2×4面
フロア
ウォールコンセント |  | 30A×24 |  | 30A×8箇所 |  | DMXout×2×4箇所 |  | 調光回路は8/24回路は両サイドでパラ回路
（4口×8箇所）
・照明用コンセントはすべてC型30Aです。
・資料は随時更新する可能性がありますので、詳しくは舞台技術課照明担当までご確認ください。