## 表紙
新潟市民芸術文化会館
コンサートホール 照明設備
〒951-8132
新潟市中央区一番堀通町3番地2
TEL:025-224-5618 FAX:025-224-5626
E-mail:shomei@ryutopia.or.jp
http://www.ryutopia.or.jp

## コンサートホール概要
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
【コンサートホール】 照明設備概要
1.設備電源容量(総主幹）
名称 |  | 仕様 | [7 empty] | 備考
電源1 |  | 3φ4W | 182/105V |  | 50Hz |  | 300KVA |  | 1000AT | 調光/100V直/特電100V系
電源2 |  | 3φ3W | 200V |  | 50Hz |  | 27KVA |  | 75AT | 特電200V系
2.調光設備
名称 |  | 仕様 | [7 empty] | 備考
調光卓
MARUMO MARIONET STAR | [9 empty] | 調光室据置型/1階席下手フロント側
| コントロールｃh | 2048 | [7 empty] | 外部入力ｃh/1024,制御信号/DMX512
| メモリー容量 | 2000（シーン・CG・EF合計）/1イベント | [7 empty] | ×30イベント
| シーン | 1000
| Chグループ | 1000
| エフェクト | 100 | [7 empty] | シーン or 10ch×100ステップ
| 調光特性記憶 | 10種
| シーン再生 | クロス/ムーブ,タイム
| プリセットフェーダ | 80ｃh/3段 or 240ｃh/1段 | [7 empty] | フラッシュスイッチ×80
| サブマスターフェーダ | 40本/100ページ
| パートベルトエンコーダ | 10本 | [7 empty] | マルチ機能付
| パッチ場面数 | 6面 | [7 empty] | 5面+持込卓用1面
| バックアップ機能 | CPUデュアルランニングシステム
| 外部記憶装置 | SDカード | [7 empty] | COMOS,JASCII,MARIONETデータ変換可
| 遠方フェーダ | サブマスターフェーダ20本分/12ページ | [7 empty] | 舞台袖ラック組込×1,可搬型×1
GRAND MA2 light |  | ×1面 | [7 empty] | リモコンスポット制御卓兼デザイナー卓
持ち込み卓用コネクタ |  | DMXin | [7 empty] | 1階席中央，調光室
固定回路
調光回路 |  | 30A×162
40A×24
|  | 20A×30 | [7 empty] | 客電用
100V直回路 |  | 30A×46 | [7 empty] | 内38は30A調光回路との直/調切り替え回路
60A×4
|  | 20A×9 | [7 empty] | 制御用（平15A）
移動型調光回路
ポータブルディマー（PD） |  | 入力30A-出力20A×3chタイプ | [7 empty] | 移動×8
|  | 入力60A-出力20A×3ｃｈタイプ | [7 empty] | 移動×4
3.特別電源盤設備
名称 |  | 仕様 | [7 empty] | 備考
|  | 3φ4w |  | 3φ3w |  | 100V直 |  | 200V直
上袖特電源盤（SB1） |  | 200A |  | 75A |  | 30A×2 |  |  |  | 各系統ともカムロックと端子台の両方があります。 端子台のボルト径は、3φ4wが10mm、3φ3wが8mmになります。 3φ3wは総主幹も75Aになります。
60A×2
下袖特電源盤（SB2） |  | 200A |  | 75A |  | 30A×2
60A×2
技術室電源盤（SB3） |  | 200A |  | 75A |  | 平15A×4 |  | ﾂｲｽﾄ30A×2 |  | 端子台のみになります。
4.負荷設備
名称 |  | 仕様 | [8 empty] | 備考
|  | 調光回路 |  |  | 100V直 |  |  |  | 制御回線
上部
1サス（1S） |  | 30A×16 |  |  | （30A×2） |  |  |  | DMXout×2 |  | 各サス、調光回路の①番⑯番を、直/調切り替えで（30A直×2）として使用できます。 ※この20A直及びDMXの1系統は常設のリモコンスポット制御で使用。
20A×1（平行2口）
2サス（2S） |  | 30A×16 |  |  | （30A×2） |  |  |  | DMXout×2
20A×1（平行2口）
3サス（3S） |  | 30A×16 |  |  | （30A×2） |  |  |  | DMXout×2
20A×1（平行2口）
4サス（4S） |  | 30A×16 |  |  | （30A×2） |  |  |  | DMXout×2
20A×1（平行2口）
5サス（5S） |  | 30A×16 |  |  | （30A×2） |  |  |  | DMXout×2
20A×1（平行2口）
サイド-フロント
1バルコニーライト（1BL） |  | 30A×下8/上8 |  |  | （30A×下4/上4） | [5 empty] | 上下②③⑥⑦番が直/調切り替え回路になります。
2バルコニーライト（2BL） |  | 30A×下12/上12 |  |  | （30A×下6/上6） |  |  |  | DMXout×下2/上2 |  | 上下②③⑥⑦⑩⑪番が直/調切り替え回路になります。 ※この20A直及びDMX回線は常設のカラーチェンジャーで使用。
20A×下1/上1
（平行上2口/下2口）
客席
バルコニーコンセント（BC） |  |  |  |  | 30A×下1/上1 | [5 empty] | 3階席中ブロック後方
2階席奥ウォールコン（客奥C） |  | 30A×2 |  |  | 30A×2 | [5 empty] | 2階席正面奥
オルガン脇コンセント（ORG） |  | 30A×12 |  |  | 30A×4 |  |  |  | DMXout×2 |  | パイプオルガン下脇
フロア
フロアコンセント（FC） |  | 30A×下13/上13 |  |  | （30A×下4/上4） |  |  |  | DMXout×下2/上2 |  | 上下③⑥⑨⑬番が直/調切り替え回路になります。
客席コンセント（客C） |  | 30A×下9/上9 |  |  | （30A×下3/上3） | [5 empty] | FC①～⑨とのパラ回路
シーリング
シーリング（CL） |  | 40A×24
ピンルーム（Pin） |  | 30A×2 |  |  | 182V40A×2（Pin用）
・調光回路のコンセントはすべてC型30Aです。
・資料は随時更新する可能性がありますので、詳しくは舞台技術課照明担当までご確認ください。