## Sheet1
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 【能楽堂】 照明設備概要・機材リスト
１．設備電源容量
電源1 |  |  |  | 3φ4W 182/105V 50Hz 60KVA 200AT | [6 empty] | 舞台照明／特別電源用
２．調光設備
調光卓 |  |  |  |  | オプション |  |  |  |  | 台数 | 備 考
GrandMA2 on PC |  |  |  |  | Command Wing |  |  |  |  | 1 | https://www.malighting.com/grandma2/
[5 empty] | Fader Wing |  |  |  |  | 1
３．舞台≪上部≫負荷設備
| 20A調光回路 C型20A |  | 20A直回路 C型20A |  | 常設器具 |  |  |  |  | 台数 | 備 考
本舞台軒下 上段 | 3回路 |  | 1回路 |  | UHQ-100W12L-3C |  |  |  |  | 2
[5 empty] | ETC ColorSourcePAR DB |  |  |  |  | 3 | LED PAR ※拡散ﾌｨﾙﾀｰ各種あり
本舞台軒下 下段 | 3回路 |  | 1回路 |  | UHQ-100W12L-3C |  |  |  |  | 2
(熱線反射ｶﾞﾗｽ入り)
[5 empty] | UHQ-100W6L-3C |  |  |  |  | 1
(熱線反射ｶﾞﾗｽ入り)
[5 empty] | ETC ColorSourcePAR DB |  |  |  |  | 2 | LED PAR ※拡散ﾌｨﾙﾀｰ各種あり
本舞台鏡板 後座 | 2回路 |  | 1回路 |  | UHQ-100W6L-3C |  |  |  |  | 3
(熱線反射ｶﾞﾗｽ入り)
[5 empty] | ETC ColorSourcePAR DB |  |  |  |  | 3
橋掛かり | 3回路 |  | 1回路 |  | UHQ-100W6L-3C |  |  |  |  | 6 | ♯00ﾌｨﾙﾀｰが入っています
(熱線反射ｶﾞﾗｽ入り)
[5 empty] | ETC ColorSourcePAR DB |  |  |  |  | 5 | LED PAR ※拡散ﾌｨﾙﾀｰ各種あり
４．客席≪上部／ﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄ(壁面）≫負荷設備
| 20A調光回路 C型20A |  |  |  | 常設器具 |  |  |  |  | 台数 | 備 考
正面 | 4回路 |  |  |  | ETC SourceFour 26° 575W |  |  |  |  | 4
中正面 | 1回路 |  |  |  | ETC SourceFour 26° 575W ETC SourceFour 19° 575W |  |  |  |  | 2 2
脇正面 (固定) | 4回路 |  |  |  | MARUMO RIKURI2 36°750W |  |  |  |  | 4 | 角度固定
正面・上部 (固定) | 2回路 |  |  |  | MARUMO RIKURI2 36°750W |  |  |  |  | 4 | 角度固定
５．客席≪ﾌﾛｱ≫負荷設備
| 20A調光回路 C型20A |  | 30A直回路 C型30A |  | DMX IN |  | DMX OUT | 備 考
白洲 | 8回路 |  | 2回路 |  |  |  | 2系統 | 20A調光回路は特電盤調光回路1～8番と同一回路
30A直回路は特電盤より
鏡の間 |  |  | 1回路 |  |  |  |  | 30A直回路は特電盤より
客席後方 上手 |  |  |  |  | 1系統 |  | 1系統 | 持込卓接続用、UPS平行15Aｺﾝｾﾝﾄあり
客席後方 下手 |  |  |  |  | 1系統 |  | 1系統 | 持込卓接続用、UPS平行15Aｺﾝｾﾝﾄあり
６．中庭≪上部壁面≫設備
| 20A調光回路 C型20A |  |  |  | 常設器具 |  |  |  |  | 台数 | 備 考
中庭ﾗｲﾄ | 1回路 |  |  |  | 屋外照明器具130W |  |  |  |  | 12 | 中庭にある竹林を照らすもの ※フォーカス、球替え不可
| 2回路 |  |  |  | 屋外照明器具250W |  |  |  |  | 11
７．特別電源盤設備
|  | 3φ4W 182/105V主幹 |  | 30A直回路 C型30A |  |  | 20A調光回路 C型20A |  | 備 考
特別電源盤 (切り戸口裏) |  | 100A |  | 6回路 |  |  | 8回路 |  | ・特別電源の取口は端子台、又はｶﾑﾛｯｸ出しです。 (ﾎﾞﾙﾄM10/使用工具17mm) ・総容量は調光回路と特別電源合計で60KVAです。 ・端子台と共で、30A直回路BOXが接続されています。 ・20A調光回路は白洲ｺﾝｾﾝﾄ、中正面ﾌﾛﾝﾄｺﾝｾﾝﾄと同一です。
８．ケーブル類
名 称 |  |  |  | 仕様 |  | 数量
※LED PAR用 拡散ﾌｨﾙﾀｰ
C20-C20延長 |  |  |  | 3m |  | 8 |  |  |  | ①円形ﾐﾃﾞｨｱﾑ (約45度)
|  |  |  | 5m |  | 5 |  |  |  | ②円形ﾜｲﾄﾞ (約75度)
|  |  |  | 10m |  | 5 |  |  |  | ③円形ｴｸｽﾄﾗﾜｲﾄﾞ(約105度)
C30-C30延長 |  |  |  | 3m |  | 5 |  |  |  | ④楕円形ﾅﾛｰ (約20×40度)
|  |  |  | 5m |  | 5 |  |  |  | ⑤楕円形ﾐﾃﾞｨｱﾑ (約30×70度)
|  |  |  | 10m |  | 5 |  |  |  | ⑥楕円形ﾜｲﾄﾞ (約35×80度)
C20-C20×2 | [5 empty] | 10
C30-C30×2 | [5 empty] | 5
C20-C30変換 | [5 empty] | 10
C30-平行(1口) | [5 empty] | 2
平行-平行タップ |  |  |  | 5m(2p) |  | 4
|  |  |  | 5m(3p) |  | 2
|  |  |  | 10m |  | 3
９．注意事項
・舞台上での作業は、足袋の着用をお願いします。
・当ﾎｰﾙの脚立を舞台上でご使用になる際は、舞台技術職員に声を掛けてからご使用くださいますようお願いします。
・舞台上部に吊り込みは禁止となっています。（舞台天井面に移動器具を仕込める設備がありません）
・舞台上部のﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄの角度は固定となっています。
・能楽堂のｺﾝｾﾝﾄは、C型20A、C型30Aです。T型ｺﾝｾﾝﾄ、C-T変換はございません。
・客席前通路に器具を張り出したり設置する事は、避難通路が確保できない為できません。
・ﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞを持ち込まれる場合、難燃性では無い紙ﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞの使用は禁止とさせていただきます。
・持込みの延長ｹｰﾌﾞﾙ及び変換ｹｰﾌﾞﾙについては、平打ち、ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔ、1種ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙの使用は禁止と
・させていただきます。また、照明回路で「灯入れ回路」等の小容量のｺｰﾄﾞや平行ｺﾝｾﾝﾄのものを使用する場合は
15A以下の過電流遮断器を設けてください。
・200V用の特別電源設備はありません。
・上記以外に移動用器具､ｹｰﾌﾞﾙ等はありませんので、必要な際はご相談ください。
・別紙、『能楽堂ﾗｲﾄ＆ｺﾝｾﾝﾄ配置図』も併せてご参照ください。
・設備・仕様についてご不明な点等ございましたら、お問い合わせ、ご確認ください。