## スタジオA
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 【スタジオA】 照明設備概要・機材リスト
１．設備電源容量
電源1 |  | 3φ4W 182/105V 50Hz 45KVA 150AT |  |  |  | 舞台照明用
２．調光設備
調光卓 |  | ｵﾌﾟｼｮﾝ |  |  | 台数 | 備 考
GrandMA2 on Pc |  | Command Wing |  |  | 1 | https://www.malighting.com/grandma2/
|  | Fader Wing |  |  | 1
３-１．舞台≪上部≫負荷設備
| 直回路 | 直回路 | DMX OUT | 常設器具 |  |  | 数量 |  | 備 考
| C型30A | 平行15A
天井 | 2回路 |  | 1系統 | MARUMO LSC2-605WW 90W |  |  | 6 |  | LED凸
ﾊﾞﾄﾝ5 |  |  |  | ETC ColorSourcePAR DB 100W |  |  | 5 |  | LED PAR ※拡散ﾌｨﾙﾀｰ各種
天井 | 3回路 |  | 1系統 | MARUMO LSC2-605WW 90W |  |  | 7 |  | LED凸
ﾊﾞﾄﾝ4
天井 | 3回路 |  | 1系統 | MARUMO LSC2-605WW 90W |  |  | 6 |  | LED凸
ﾊﾞﾄﾝ3
天井 | 2回路 |  | 1系統 | MARUMO LSC2-605WW 90W |  |  | 6 |  | LED凸
ﾊﾞﾄﾝ2
天井 | 2回路 |  | 1系統 | MARUMO LSC2-605WW 90W |  |  | 7 |  | LED凸
ﾊﾞﾄﾝ1
天井 |  | 1回路 (5ヶ所) | 1系統 | ETC ColorSourceCYC 160W |  |  | 5 |  | LED FLOOD
上手側ﾊﾞﾄﾝ
天井 |  | 1回路 (5ヶ所) | 1系統 | ETC ColorSourceCYC 160W |  |  | 5 |  | LED FLOOD
下手側ﾊﾞﾄﾝ
※拡散ﾌｨﾙﾀｰ
３-２．舞台≪ﾌﾛｱ≫負荷設備 | [7 empty] | ①円形ﾐﾃﾞｨｱﾑ (約45度)
| 直回路 | DMX IN | DMX OUT |  |  |  |  | ②円形ﾜｲﾄﾞ (約75度)
| C型30A | [6 empty] | ③円形ｴｸｽﾄﾗﾜｲﾄﾞ(約105度)
ﾌﾛｱ | 8回路 (4ヶ所) | 3系統 | 2系統 |  |  |  |  | ④楕円形ﾅﾛｰ (約20×40度)
⑤楕円形ﾐﾃﾞｨｱﾑ (約30×70度)
⑥楕円形ﾜｲﾄﾞ (約35×80度)
４．その他
備 品 |  | 仕 様 |  |  | 数量 | 備 考
ｱﾙﾐ操作棒 |  | 東芝 MCD L=2m～3.8m |  |  | 1
脚立 |  | １１尺 |  |  | 1
５．注意事項
・ｽﾀｼﾞｵAのｺﾝｾﾝﾄはC型30Aです。T型ｺﾝｾﾝﾄ、C-T変換はございません。
・照明器具はすべてLED、平行15Aｱｰｽ付きﾌﾟﾗｸﾞ仕様です。調光回路はございません。
調光回路が必要な際は、他ﾎｰﾙより移動型調光器を持ってくる必要がありますので、ご相談ください。
・上記以外に移動用器具､ｹｰﾌﾞﾙ等はありませんので、必要な際はご相談ください。
・持込みの延長ｹｰﾌﾞﾙ及び変換ｹｰﾌﾞﾙについては、平打ち、ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔ、1種ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙの使用は禁止と
・させていただきます。また、照明回路で「灯入れ回路」等の小容量のｺｰﾄﾞや平行ｺﾝｾﾝﾄのものを使用する場合は
15A以下の過電流遮断器を設けてください。
・ﾊﾞﾄﾝは固定です。昇降いたしません。
・特別電源盤はございません。
・作業灯として天井埋め込み形の水銀灯が有ります。
・別紙、『ｽﾀｼﾞｵA ﾗｲﾄ＆ｺﾝｾﾝﾄ配置図』も併せてご参照ください。
・設備・仕様についてご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。